Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038)
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 1. Alusplaanina kasutatud SBB OÜ tööd nr T-12-24 plaanilt puudub Jõe tänavale rajatud sademeveetorustik ja Telia Eesti AS-le kuuluv sidekanalisatsioon. Palun täiendada alusplaani. Täiendatud. Geodeet registreerib uue alusplaani, kui saabub puhkuselt.Hetkel on alusplaani täiendatud Jõe tn rekonstrueerimiseteostusjoonise alusel. 2. Palun täpsustada punkti 3.5 all, millised võimalused antud piirkonnas sidevarustuse osas on.Täiendatud ptk 3.5 Sidevarustus   3. Detailplaneeringus on toodud, et olemasoleva puurkaevu sanitaarkaitsealaga 50 m, kaitsevööndi osas tehakse ettepanek vähendada seda 30 m peale. Kes seda teeb ja millises etapis ning miks 30 m? Tegemist on ühe kinnistu tarbeks kasutatava puurkaevuga, mille eeldatav veevõtt on väiksem kui 10 m3/d, seega peaks sellel puurkaevul olema hoopis hooldusala 10 m. Palun täpsustada detailplaneeringus, kes ja millal teeb olemasoleva puurkaevu osas Sanitaarkaitseala vähendamise ettepaneku hooldusalaks 10 m. Muudetud PK 50m vööndi  vähendamine 30m, PK vööndi muutmiseks hooldusalaks 10m. Täiendatud ptk 4.3

