## **D. KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
| Päästeamet Põhja päästekeskus | nr 7.2-3.1/5948-111.10.2024 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhjapäästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Rae Vallavalitsuse poolt koostatud „Vaida alevik Rukkilille tn 6 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. |
| Rae Vallavalitsus( Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet,Teede spetsialist) | 13.08.2024 | kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus(Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute arhitekt) | 29.09.2024 | Kooskõlastatud tingimusega: Elluviimise kava 4. punkt korrigeerida järgnevalt:4. krundile kasutuslubade väljastamine hoonete, tehnovõrkude ja rajatiste kasutamiseks |
| Rae Vallavalitsus(Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet,liikuvusspetsialist) | 19.08.2024 | kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus(Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 29.09.2024 | kooskõlastatud |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Elektrilevi OÜ(Marge Kasenurm) | Nr 825959676401.08.2024 | PROJEKTI KOOSKÕLASTUS nr 8259596764Kooskõlastatud tingimustel - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. |
| Telia Eesti AS (Dimitri Kirsanov) | Nr 3905467631.07.2024 | Projekti kooskõlastus nr: 39054676Objekti asukoht ja projekti nimiVaida alevik, Rae vald, Harjumaakond: Rukkilille tn 6detailplaneeringProjekti/töö nimetus Rukkilille tn 6 detailplaneeringTelia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jahTööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised: jahTegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused: jahMaa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon, Sidemaakaabel, Sidekaev(ud)Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säiliminevastavalt EhS§70ja§78nõuetele.Töödeteostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendidAntud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks.Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. |
| Aktsiaselts ELVESO | Nr 127/VK16.10.2024 | Arvamus nr 127/VKVaida alevik Rukkilille tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1287) joonisel nr 4 „Põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni(ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.Planeeritava „Aiandi“ puurkaev-pumpla ning Rukkilille tn 4 veeühenduskoha vahel tuleb asendada De50 toru De110 veetoru vastu.Planeeritud tugevdatud purukattega aladel, kuhu on ettenähtud müügialad ürituste ajal, vältida vaiade vmt maasse paigaldamist, mis võiks kahjustada soojatrassi. |