## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD | | |
| Päästeameti Põhja päästekeskus  (Garri Mölder) |  |  |
| Transpordiamet  (Marek Lind) |  |  |
| Muinsuskaitseamet  (Ly Renter) |  |  |
| Rae Vallavalitsus  (Astrid Promet,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute spetsialist) |  |  |
| Rae Vallavalitsus  (Kristel Tramberg,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute menetleja) | 30.10.2024 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus  (Mairika Marist,  Ehitusamet,  tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 29.10.2024 | Kooskõlastatud märkustega: Päikesepaneelide teema peaks olema kajastatud elektrivarustuse all, kuna päikesepaneele kasutatakse üldjuhul elektri tootmiseks, mitte soojavee saamiseks.   * **Korrigeeritud seletuskirja: vt**  **p 7.3. Elektrivarustus, lk 12 .** |
| Rae Vallavalitsus  (Gerthard Tints,  Arendus- ja haldusamet,  teede spetsialist) | 13.09.2024 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus  (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute arhitekt) | 13.09.2024 | Pole vaja kooskõlastada. Planeeringute menetleja menetlus. |
| Rae Vallavalitsus  (Õnne Kask,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  liikuvusspetsialist) | 13.09.2024 | Pole vaja kooskõlastada, ol ol elamumaa jagamine. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD | | |
| Telia Eesti AS  (Dmitri Kirsanov) | 26.07.2024 nr 39044301 | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise jah  kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:  Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on jah  vaja täiendavalt esitada tööjoonised:  Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia jah  täiendavad tehnilised tingimused:  Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Sidemaakaabel,Kaitsetoru  Projekt kooskõlastatakse märkustega: Piirkonnas puudub valguskaabel, liituda võimalik ol.oleva piirkonda mineva vasksidekaabliga või läbi õhu, mobiilside baasil. Sillavahe tee 7 ol.olevas kliendi kaablis puudub vaba maht, sellega liituda ei saa.  Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid>.  Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.  Kooskõlastus kehtib kuni 25.07.2025. Allkirjastatud digitaalselt.   * **Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 7.4. Sidevarustus, lk 12.** |
| Elektrilevi OÜ  (Maie Erik) | 29.07.2024 nr 0316149350 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt.   * **Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 7.3. Elektrivarustus, lk 12.** |
| Aktsiaselts ELVESO  (Annika Krinpus) |  |  |
| KAASATAVAD | | |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Sillavahe tee 7 kinnistu omanik  (Daimar Laid) |  |  |