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ARDU ALEVIKUS ASUVA VEEHOIDLA TEE 12 KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING
2
LEHMJA KÜLA TUULEVESKI KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (kovID DP1294)
Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte
Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.
	Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav
	Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)
	Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht

	KOOSKÕLASTAJAD

	Transpordiamet
(Marek Lind)
	
	

	Päästeameti Põhja päästekeskus
(Garri Mölder)
	
	

	Rae Vallavalitsus
(Astrid Promet,
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
planeeringute spetsialist)
	27.03.2026
	Kooskõlastatud.

	Rae Vallavalitsus
(Elo Talvoja, 
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
planeeringute menetleja
	06.03.2026
	Kooskõlastatud.

	Rae Vallavalitsus
(Õnne Kask,
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
liikuvusspetsialist)
	29.01.2026
	Kooskõlastatud.

	Rae Vallavalitsus
(Kaur Varipuu,
Arendus- ja haldusamet,
teede spetsialist)
	18.12.2025
	Kooskõlastatud.

	Rae Vallavalitsus
(Mairika Marist,
Ehitusamet,
tee- ja tehnovõrkude spetsialist)
	17.12.2025
	Kooskõlastatud.

	TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD

	Aktsiaselts ELVESO
(Annika Krinpus)
	01.05.2026 nr 193/VK
	Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1294) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.
Projekteerimise käigus projekteerida liitumispunktid ÜVK-ga sissesõidu tee lähedusse haljasalale 1 m kinnistu piirist.
Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale tuleb sademevee äravoolu kinnistult piirata De110 toruga (9 l/s).
Tulekustutuseks tagab AS ELVESO ühisveevärgist vett hüdrandist kokku kuni 15 l/s.
Arvamus Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja    -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. (allkirjastatud digitaalselt)

	Enefit OÜ
(Evelin Viita)
	16.04.2026 nr 1003
	KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED
Sidelahendus kooskõlastatud.
Kooskõlastus kehtib üks aasta.
Seotud tehniliste tingimuste number: TT-E-20240722-042. (allkirjastatud digitaalselt)

	Adven Eesti AS
(Aleksander Aan)
	09.04.2026 nr AD-2026-04-06
	Lugeda kooskõlastatuks Adven Eesti AS-i poolt gaasitorustike osas detailplaneering – Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1294); asukoht: Harju maakond, Rae vald; töö nr: 584 kuupäevaga aprill 2026 a. Optimal Projekt OÜ tellija OÜ Tuuleveski. Allkirjastatud digitaalselt.

	Elektrilevi OÜ 
(Maie Erik)
	07.04.2026 nr 0282086559
	Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt.
· Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 5.11.3. Elektrivarustus.

	KAASATAVAD

	Isiku või asutuse nimi
	
	

	Tuuleveski kinnistu omanik
(...)
	
	



