## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Transpordiamet (Marek Lind) |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder) |  |  |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 27.03.2026 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Elo Talvoja, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute menetleja | 06.03.2026 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 29.01.2026 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Kaur Varipuu, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 18.12.2025 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 17.12.2025 | Kooskõlastatud. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) | 01.05.2026 nr 193/VK | Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1294) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Projekteerimise käigus projekteerida liitumispunktid ÜVK-ga sissesõidu tee lähedusse haljasalale 1 m kinnistu piirist. Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale tuleb sademevee äravoolu kinnistult piirata De110 toruga (9 l/s). Tulekustutuseks tagab AS ELVESO ühisveevärgist vett hüdrandist kokku kuni 15 l/s. Arvamus Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. (allkirjastatud digitaalselt) |
| Enefit OÜ (Evelin Viita) | 16.04.2026 nr 1003 | KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED Sidelahendus kooskõlastatud. Kooskõlastus kehtib üks aasta. Seotud tehniliste tingimuste number: TT-E-20240722-042. (allkirjastatud digitaalselt) |
| Adven Eesti AS (Aleksander Aan) | 09.04.2026 nr AD-2026-04-06 | Lugeda kooskõlastatuks Adven Eesti AS-i poolt gaasitorustike osas detailplaneering – Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla, Tuuleveski kinnistu ja lähiala detailplaneering (kovID DP1294); asukoht: Harju maakond, Rae vald; töö nr: 584 kuupäevaga aprill 2026 a. Optimal Projekt OÜ tellija OÜ Tuuleveski. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 07.04.2026 nr 0282086559 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 5.11.3. Elektrivarustus. |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Tuuleveski kinnistu omanik (...) |  |  |