# Kooskõlastuste koondtabel

| Jrk. nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse kuupäev ja nr | Kooskõlastuse vastus | Kooskõlastuse sisu ja märkuste kokkuvõte | Kooskõlastuse dokumentide asukoht | Kooskõlastuse vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telia Eesti AS (Arvo Sepp) | Nr 39755928 14.07.2025 | Kooskõlastatud tingimusel | Liitumine Telia Eesti AS sidevõrguga lahendada põhiprojekti mahus. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis. | DP dokumendikaust | Allkirjastatud digitaalselt |
| 2 | Maa- ja ruumiamet (Kristi Kivimaa) | Nr 6-3/25/1539-3 27.10.2025 | Kooskõlastatud | Kooskõlastatud märkusteta. | DP dokumendikaust | Allkirjastatud digitaalselt |
| 3 | AS ELVESO (Annika Krinpus) | Nr 176/VK 19.11.2025 | Kooskõlastatud | … esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatised võimaldavad põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. | DP dokumendikaust | Allkirjastatud digitaalselt |
| 4 | Päästeamet (Garri Mölder) | Nr 7.2-3.1/553-2 19.11.2025 | Kooskõlastatud | Kooskõlastatud märkusteta. | DP dokumendikaust | Allkirjastatud digitaalselt |
| 5 | Elektrilevi OÜ | Nr 2678271507 03.12.2025 | Kooskõlastatud tingimusel | Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (Antud kooskõlastusega on annulleeritud kooskõlastus nr 8577638796/28.04.2025) | DP dokumendikaust | Allkirjastatud digitaalselt |