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ARDU ALEVIKUS ASUVA VEEHOIDLA TEE 12 KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING
2
SOODEVAHE KÜLA LEPIKU JA LENNURADARI TEE L10 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (kovID DP1304)
Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte
Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.
	Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav
	Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)
	Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht

	KOOSKÕLASTAJAD

	Päästeameti Põhja päästekeskus
(Garri Mölder, Ohutusjärelevalve büroo peainspektor)
	09.06.2026 nr 7.2-3.1/3173-2
	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneering” detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.
Päästetehnika ligipääsu tagamiseks peab võimaldama päästetehnikal pääseda alumiste kinnistu hoone kõikidele külgedele.
Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

	Transpordiamet
(Üllar Salumäe, direktor, lennundusteenistus)
	02.06.2026 nr 7.2-3/26/1238-7
	Lähtudes planeerimisseaduse § 133 lg 1 ja lennundusseaduse § 35 lg 2 kooskõlastab Transpordiamet Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu järgmistel tingimustel:
1. Planeeringuala põhjapoolne osa asub Tallinna lennuvälja lähiümbruse kaitsevööndis. Palume tagada, et kaitsevööndis kavandatud tegevused ei läheks vastuollu lennundusseaduse § 352 lg 3 loetletud lennuvälja kaitsevööndis keelatud tegevustega.
2. Kogu planeeringuala asub lennuvälja lähiümbruse kõrguspiirangute alas, seega tuleb tagada, et nii kavandatavad hooned kui ka nende ehitamiseks kasutatav tehnika (kraanad jms) ei ületaks lähiümbruse piirangupindu. Selleks palume planeeringuala ehitusprojektid Transpordiametiga eelnevalt kooskõlastada.
Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

	Muinsuskaitseamet
(Ly Renter, nõunik)
	18.05.2026 nr 54348 (reg. 18.05.2026 nr 6-1/5518-1)
	Muinsuskaitseamet kooskõlastas esitatud planeeringu Harjumaa, Rae vald, Soodevahe küla Soodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Koostaja Optimal Projekt OÜ. Arhitekt Ive Punger. Kooskõlastus nr 54348 18.05.2026.
Alal paikneb arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 18870 ja selle kaitsevöönd.
(digitaalselt allkirjastatud)

	Rae Vallavalitsus
(Mairika Marist,
Ehitusamet,
tee- ja tehnovõrkude spetsialist)
	29.04.2026
	Kooskõlastatud

	Rae Vallavalitsus
(Elo Talvoja, 
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
planeeringute menetleja)
	27.04.2026
	Kooskõlastatud

	Rae Vallavalitsus
(Kaur Varipuu,
Arendus- ja haldusamet,
teede spetsialist)
	13.03.2026
	Kooskõlastatud

	Rae Vallavalitsus
(Õnne Kask,
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
liikuvusspetsialist)
	12.03.2026
	Kooskõlastatud

	Rae Vallavalitsus
(Astrid Promet,
Planeerimis- ja keskkonnaamet,
planeeringute spetsialist)
	25.02.2026
	Kooskõlastatud

	TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD

	Enefit OÜ 
(Evelin Viita)
	26.06.2026 nr 1104
	KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED
Sidelahendus kooskõlastatud.
Kooskõlastus kehtib üks aasta.
Seotud tehniliste tingimuste number: TT-E-20260505-174 (digitaalselt allkirjastatud)

	Elektrilevi OÜ 
(Maie Erik)
	29.06.2026 nr 2229589180
	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL
* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (digitaalselt allkirjastatud)

	Energate OÜ
(Indrek Lillepuu)
	05.08.2026
	Kooskõlastatud. (allkirjastatud digitaalselt)

	Aktsiaselts ELVESO
(Annika Krinpus)
	09.09.2026 nr 211/VK (reg. 09.09.2026 nr 6-1/8629-1)
	Soodevahe küla, Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1304) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja Pos 3 kinnistu reovee ühiskanalisatsiooni liitumisrajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ühisveevärgiga ja Pos 3 kinnistul reovee ühiskanalisatsiooniga. Joonisel nr 5 esitatud Pos 1, 2 ja 4 kinnistute reovee ühiskanalisatsiooni rajatiste asukoht suure tõenäosusega isevoolselt ühendada reovee ühiskanalisatsiooniga ei võimalda. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.
Vastavalt kehtivale Rae valla ÜVK arengukavale ja AS ELVESO üldnõuetele tuleb kinnistutelt ärajuhitavad sademevee vooluhulgad piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega.
Arvamus Soodevahe küla, Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

	KAASATAVAD

	Isiku või asutuse nimi
	
	

	Lepiku (65301:001:6190) ja Lennuradari tee L10 (65301:001:6189) omanik (Paul Lettens),  huvitatud isik Kiili Logistikapark OÜ;
Roosimäe (65301:002:1697) omanik Rae vald
	22.09.2026
	Kooskõlastatud.
Kiili Logistikapark OÜ juhatuse liige Anton Kruglov
(allkirjastatud digitaalselt)



