From:	Rae Vallavalitsus <info@rae.ee>

Sent:	reede, 13. märts 2026 18:29

To:	argo@opt.ee

Subject:	Kooskõlastamise otsused ühes e-mailis

Tere!

Teie esitatud taotlusele on lisatud kooskõlastajatelt tagasiside. Taotlust saab vaadata siit.

Kooskõlastamise otsused:

Kooskõlastaja:

Õnne Kask (49205240234)

Otsus: Kooskõlastatud

Põhjus: Kooskõlastan.

Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038)

Otsus: Ei kooskõlastatud

Põhjus:

- Kordan märkust: Tehnovõrkude koondplaanil on toodud elektrivõrgu ühinemispunkt / sisselõige keskpinge maakaablisse. Aga joonisel ei kajastu keskpingekaabel, kuhu sisselõige tuleks teha. Millise projekti raames antud maakaabel rajatakse? – Korrigeeritud. Saadud tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 513144.

- Elektrilevi OÜ on edastanud informatsiooni, et antud detailplaneeringu juures olevad tehnilised tingimused on taotletud Lepiku kinnistu keskpingeliitumise jaoks, mitte detailplaneeringu koostamiseks. Palun võtta ühendust Elektrilevi OÜga ja taotleda õiged tehnilised tingimused. – Korrigeeritud. Saadud tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 513144.

- Seletuskiri:

- Palun täiendada punkti 3.5. Lennuradari teel on rohkem tehnovõrkusid, kui ainult olemasolev kanalisatsiooni survetorustik ja sademevee kanalisatsioonitorustik. – Korrigeeritud.

Kooskõlastaja: Kristel Ratassepp (48110222733)

Otsus: Ei kooskõlastatud

Põhjus:

- Elektrilevi OÜ on meile teada andnud, et vajalik on tellida tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks, mitte liitumiseks. Palun taotleda uued tingimused. Märkus tehtud koostöös Mairika Maristiga. – Korrigeeritud. Saadud tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks nr 513144.

- Roosimäe kinnistu suurus ei vasta üldplaneeringule ja lähtetingimustele, selle peaks ette nägema liidetavaks, märkida planeeringus, et liidetav ning määrata ida ja lääne poolt hoonestusala krundi piirini. Täpsustan veel osakonnaga. – Kinnistu piirid ja hoonestusala säilib. Täiendatud seletuskirja p 4.1. Muudetud hoonete arvu Roosimäe kinnistul.

Kooskõlastaja: Astrid Promet (48912010329)

Otsus: Kooskõlastatud

Põhjus: Kooskõlastan

Kooskõlastaja: Kaur Varipuu (39911070018)

Otsus: Kooskõlastatud

Põhjus: Kooskõlastan