Rae Vallavalitsus                                                                                                      09.07.2025

Arvamus nr 156/VK

Järveküla, Andrese põik 1  kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1310) joonisel nr 4 „Põhijoonis tehnovõrkudega“ esitatud ühisveevärgi ja –reoveekanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamist ÜVK-ga.

Arvamus Järveküla, Andrese põik 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kasemaa

Tehnilise teenistuse juhataja

meelis.kasemaa@elveso.ee