## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Transpordiamet (Marek Lind) |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder) | 27.03.2026 nr 7.2-3.1/1609-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Peetri alevik Järveääre tee 1a” detailplaneeringu tuleohutuseosa. /digiallkiri/ |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 16.02.2026 | Kooskõlastan tingimusel, et Järveääre tee 1a kinnistul asuv pumpla EHR koodiga 120249143 märgitakse ära ka seletuskirja punkti 4.5 all ning kajastatakse ka asendiplaanil. - EHR kood on lisatud seletuskirja punkti 4.5 ning põhi- ja tehnojoonisele. |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 29.12.2025 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Kristel Ratassepp, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt) | 29.12.2025 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 16.10.2025 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Kaur Varipuu, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 15.10.2025 | Kooskõlastatud |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 09.03.2026 nr 9513566004 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) |
| Telia Eesti AS (Marina Prigask) | 12.05.2026 nr 40237627 | Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise jah kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on jah vaja täiendavalt esitada tööjoonised: Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia jah täiendavad tehnilised tingimused: Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid. Kooskõlastus kehtib kuni 11.05.2027. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.14.3. Sidevarustus. |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) |  |  |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Järveääre tee 1a (65301:001:0286) omanik (...) |  |  |