Töö nr 642

Harjumaa, Rae vald, Vaida alevik ja Suuresta küla

SAARELAGEDA, SAAREPAIGA, SAAREALA, SAARE TEE 31, 33, 35, 37 JA 39 KINNISTUTE JA LÄHIALA

DETAILPLANEERINGU ESKIIS

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Rae Vallavalitsus, registrikood 75026106

Aruküla tee 9

75301 Jüri alevik

Harjumaa

HUVITATUD ISIK:	Vaidawood OÜ, registrikood 12765423

Saare tee 35, 75302 Vaida alevik, Rae vald

juhatuse liige Raivo Olgo

raivo@combiwood.ee

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR registri nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Ive Punger

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

+372 56 983 389

arno@opt.ee

KÖITE koosseis:

- seletuskiri

1. KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID	4

2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK	4

2.1. Planeeringu eesmärk	4

2.2. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	4

2.3. Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused	5

2.4. Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus	5

3. VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINULE	6

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	7

4.1. Planeeringuala asukoht ja iseloomustus	7

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	7

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	7

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	7

4.5. Olemasolev tehnovarustus	7

4.6. Olemasolev haljastus ja keskkond	8

4.7. Kehtivad piirangud	8

5. PLANEERINGU ETTEPANEK	8

5.1. Krundijaotus ja hoonestusala	8

5.2. Krundi ehitusõigus	10

5.3. Ehitiste arhitektuurinõuded	10

5.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded	11

5.5. Piirded	11

5.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	11

5.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	13

5.8. Jäätmete prognoos ja käitlemine	14

5.9. Tuleohutusnõuded	14

5.10. Tehnovõrkude lahendus	14

5.10.1. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine	14

5.11. Meetmed kuritegevuse ennetamiseks	14

6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE	15

6.1. Eessõna	15

6.2. Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus	15

6.3. Müra ja vibratsioon	16

6.4. Põhjavesi ja pinnavesi	16

6.5. Radooniriski vähendamise võimalused	17

6.6. Soojussaared	17

6.7. Võimaliku keskkonnamõju hindamine	17

7. KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS	17

8. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD	18

9. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	19

10. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA	19

- JOONiSED

AS-01	Asukohaskeem	M 1:~

AS-02	Kontaktvööndi analüüs	M 1:~

AS-03	Tugiplaan	M 1:1000

AS-04	Põhijoonis	M 1:1000

- LISAD

Teostatud uuringud:

- geodeetiline alusplaan on mõõdistatud OÜ AderGeo poolt 10.08.2025, töö nr M040925.

- KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

- MENETLUSDOKUMENDID

- seletuskiri

# KOOSTAMISEL ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD, ÕIGUSAKTID JA MUUD ALUSMATERJALID

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadustik;

- Rae valla üldplaneering (Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsus nr 462);

- Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri”;

- Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 „ Rae valla jäätmehoolduseeskiri”;

- Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 78 „Rae valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 vastuvõtmine”;

- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035;

- Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord”;

- Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend”;

- Rae valla arengukava 2024 – 2030;

- Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);

- riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;

- Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);

- Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);

- Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

- Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;

- siseministri 30. märts 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18. veebruari 2021. a määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- katastriüksuse plaan;

- muud õigusaktid ja projekteerimisnormid.

# PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistud jagada ärimaa, tootmis- ja ärimaa ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 30,01 ha.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega.

## Planeeritava maa-ala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeritav maa-ala asub Rae vallas, Vaida aleviku ja Suuresta küla piiril, põhimaantee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee vahetus läheduses. Planeeringuala jääb Jüri alevikust ligikaudu 8 km ja Tallinna linnapiirist umbes 16 km kaugusele.

Planeeringuala piirneb kahe kõrvalmaanteega – 11202 Vaida–Urge tee ja 11201 Vaida–Pajupea tee – ning kohalike teedega, milleks on Golfi tee ja Vaida tee. Need teed tagavad planeeringualale head ühendused Rae valla teiste asustusüksuste, Tallinna linna ning naabervaldadega. Liikluskorralduse ja ühenduste olemasolu loob soodsad tingimused piirkonna ettevõtlus- ja tööstustegevuse arenguks.

Planeeringualal ja selle vahetus kontaktvööndis on välja kujunenud teedevõrk ning piirkonda läbivad olulised tehnovõrgud. Kavandatav ala on valdavalt hoonestamata ning olnud seni kasutuses põllumajandus- ja osaliselt tootmismaana. Detailplaneeringuga kavandatakse alale äri- ja tootmismaa, ärimaa ning transpordimaa krunte, mis moodustavad loogilise jätku juba kujunenud tööstus- ja ettevõtluspiirkondadele Vaida ja Suuresta vahelisel alal.

Planeeringuala põhja- ja idasuunas paiknevad peamiselt maatulundusmaa ning vähesel määral elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Nendel aladel esineb üksikuid elamuid ja väiksemaid talukohti; hoonestus on hajus ja valdavalt 1–2-korruseline. Lõuna- ja läänepoolses suunas paiknevad äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistud, samuti paikneb idasuunas päikesepark. Läänesuunas asub „Saarepuu, Saarevõsa, Saarepõllu ja Saaremaja kinnistute detailplaneering”, mille alal on maa kruntideks jaotatud, kuid teed ei ole veel välja ehitatud ning kinnistud on hoonestamata. Hooned on lubatud ehitada 3-korruselistena ja kuni 14 meetrit kõrged.

Olemasolev äri- ja tootmishoonestus piirkonnas on valdavalt kaasaegne, suurte mahtudega ning arhitektuurselt lihtne ja funktsionaalne, mis on iseloomulik tänapäevastele tööstus- ja logistikaparkidele.

Kuna tegemist on endise põllumajanduspiirkonnaga, on kõrghaljastuse osakaal praegu väike. Samas on nii olemasolevates kui ka kavandatavates planeeringutes ette nähtud haljastuse lisamine nii kruntide piiridele kui ka tänavaruumi. Sellega luuakse visuaalselt sidus ja ühtne keskkond, mis aitab eristada äri- ja tootmisalasid elamupiirkondadest ning parandab kogu piirkonna ruumilist kvaliteeti ja üldilmet.

Ühistranspordiühendus on tagatud lähialal paiknevate bussiliinide kaudu. Lähimad bussipeatused asuvad kõrvalmaantee 11155 Vaida tee ääres, ligikaudu 850 meetri kaugusel planeeringualast. Bussiliinid võimaldavad liikumist Tallinna linna, Kose suunas ning Rae valla teistesse asustusüksustesse.

Planeeringuala soodne asukoht tiheda teedevõrgu ja põhimaantee läheduses loob head eeldused ettevõtluse arenguks ja logistiliselt mugavaks ligipääsuks. Kontaktvööndis olemasolev ruumiline struktuur ning tehniline taristu toetavad kavandatava äri- ja tootmismaa alade loomist, tagades piirkonna järjepideva ja tasakaalustatud arengu.

Piirkonna eelisteks on:

- Tallinna linna lähedus;

- strateegiliselt hea asukoht riigimaantee ääres, mis tagab ettevõtetele väljapaistva asukoha ning lihtsa juurdepääsu olulisematele transpordikanalitele – maanteed, sadamad, raudtee;

- juba väljakujunenud polüfunktsionaalne äri-, tootmis- ja laohoonete piirkond soosib siia samalaadse hoonestuse planeerimist, mis ühtlasi tekitab linnaehituslikust seisukohast alale ühtse arhitektuurse terviku ning hästi toimiva ja sidusa piirkonna;

- piirkonnas on osaliselt välja kujunenud infrastruktuur – rajatud on uued teedevõrgud ning planeeritavate hoonete varustamiseks ette nähtud tehnorajatised;

- suure ja järjest intensiivistuva liiklusega riigimaantee.

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate hoonete asukohad ja kruntide sihtotstarbed on kajastatud joonisel AS-02 Kontaktvööndi analüüs.

## Planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused

Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt jääb käsitletav ala piirkonda, mille maakasutuse juhtotstarbeks on tootmis- ja ärimaa. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud üldplaneeringus sätestatud põhimõtetest ja nõuetest, et tagada planeeringulahenduse vastavus valla ruumilise arengu suundadele.

Liikluskorralduse seisukohalt paikneb planeeringuala soodsas ja hästi ligipääsetavas asukohas, kuna kontaktvööndis kulgevad nii kohalikud kui ka riiklikud teed, mis tagavad head ühendused Rae valla teiste asulate, Tallinna linna ja ümbritsevate valdadega. Kruntidele juurdepääs on kavandatud olemasolevate ja planeeritavate teede kaudu. Parkimine on planeeritud lahendada kruntide siseselt, tagades piisava parkimiskohtade arvu ja liiklusohutuse.

Hoonestus on kavandatud optimaalsetesse kaugustesse teedest, et tagada nii funktsionaalne planeeringulahendus kui ka liiklusohutuse ja ruumilise terviklikkuse nõuete täitmine. Kruntide moodustamise ja hoonestuse kavandamise üheks eelduseks on planeeringuala strateegiliselt soodne asukoht – maanteede ja Tallinna linna lähedus –, mis loob eeldused tootmis- ja ärifunktsioonide arenguks ning ettevõtluse koondumiseks piirkonda.

Tulenevalt eeltoodust on kavandatav tegevus antud asukohas otstarbekas ja sobiv. Planeeringulahendus arvestab nii kinnistuomanike vajadusi kui ka Rae valla üldplaneeringus määratud juhtotstarvet ning lähipiirkonna olemasolevat maakasutust ja ruumilist struktuuri.

## Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkide kirjeldus

Planeeritud ala arengu eesmärgid on järgmised:

- ruumilise terviklahenduse kavandamine;

- planeeringuala korrastamine ja planeeringuga planeeritud äri- ja tootmismaade ning transpordimaade kasutusse võtmine;

- keskkonnasõbraliku ruumi loomine, kus arvestatakse olemasoleva keskkonna esteetilist ja ökoloogilist väärtust;

- teedevõrgu tervikliku lahenduse loomine ühendades planeeritud ja olemasolevaid sõidu- ja kõnniteid.

# VASTAVUS RAE VALLA ÜLDPLANEERINULE

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne tootmis- ja ärimaa. Detailplaneeringu lahenduses planeeritakse äri- ja tootmismaa ning ärimaa krunte.

Joonis 1. Väljavõte Rae valla üldplaneeringu maakasutusplaanist.

Rae valla üldplaneeringus määratud ehitustingimused Vaida alevikus:

- planeeritavate kruntide max suurus on 1,5 ha ning suurim suurus elamute kontaktvööndis on 0,7 ha;

- elamute kontaktvööndis vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid

- ehitisealune pind võib olla kuni 40% krundi pindalast;

- ühele krundile on lubatud kuni 2 hoonet, kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9 meetrini elamute kontaktvööndis;

- katusekalde vahemik 0 – 20°;

- haljasalaks planeerida 20% krundi pinnast;

- näha ette krundi iga 600 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamis kõrgus on 10 m.

Rae valla üldplaneeringus määratud ehitustingimused Suuresta külas:

- planeeritavate kruntide max suurus on 1,5;

- elamute kontaktvööndis vaid ärimaa sihtotstarbelised krundid

- ehitisealune pind võib olla kuni 40% krundi pindalast;

- ühele krundile on lubatud kuni 2 hoonet, kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9 meetrini elamute kontaktvööndis;

- katusekalde vahemik 0 – 20°;

- haljasalaks planeerida 30% krundi pinnast;

- näha ette krundi iga 600 m² kohta 1 puu, mille täiskasvamis kõrgus on 10 m.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

## Planeeringuala asukoht ja iseloomustus

Detailplaneering on koostatud 30,01 hektari suurusele alale. Planeeritav ala asub Rae vallas Vaida alevikus ja Suuresta külas.

Planeeringuala täpne asukoht on esitatud joonisel AS-01 Asukohaskeem.

## Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Tabel 1. Planeeringuala maakasutus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Saarelageda | 88891 m² | 65301:001:6967 | Maatulundusmaa 100% |
| Saarepaiga | 81210 m² | 65301:001:6969 | Maatulundusmaa 100% |
| Saareala | 60684 m² | 65301:001:6968 | Maatulundusmaa 100% |
| Saare tee 31 | 21456 m² | 65303:003:0770 | Tootmismaa 100% |
| Saare tee 31a | 168 m² | 65301:001:4025 | Tootmismaa 100% |
| Saare tee 33 | 656 m² | 65301:001:4349 | Tootmismaa 100% |
| Saare tee 35 | 37668 m² | 65303:003:0210 | Tootmismaa 100% |
| Saare tee 37 | 1587 m² | 65303:003:0297 | Tootmismaa 100% |
| Saare tee 39 | 1174 m² | 65303:003:0800 | Tootmismaa 100% |

Ehitisregistri andmetel asuvad planeeringualal järgnevad hooned:

- 10 kV Jaotusalajaama Hoone;

- Saare Laudakompleks;

- Laohoone;

- Pumbamaja;

- Pvc hall;

- Remonditöökoda;

- Väravahoone;

- Töökoda.

## Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Tabel 2. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

| Aadress | Pindala | Katastritunnus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| 11202 Vaida-Urge tee | 29722 m² | 65303:003:0245 | Transpordimaa 100% |
| 11201 Vaida-Pajupea tee | 151745 m² | 65301:007:0154 | Transpordimaa 100% |
| Golfi tee L6 | 12754 m² | 65303:003:0773 | Transpordimaa 100% |
| Golfi tee L1 | 1383 m² | 65303:003:0375 | Transpordimaa 100% |
| Vaida tee L1 | 17862 m² | 65301:001:3753 | Transpordimaa 100% |
| Saumetsa | 216346 m² | 65301:001:4493 | Maatulundusmaa 100% |
| Lepiku | 184222 m² | 65301:001:6339 | Maatulundusmaa 100% |
| Uus-Kaasiku | 45150 m² | 65301:001:6599 | Maatulundusmaa 100% |

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Planeeringuala piirneb mitme kohaliku ja kõrvalmaanteega – 11202 Vaida–Urge tee, 11201 Vaida–Pajupea tee, Golfi tee ja Vaida teega. Need teed tagavad alale head ühendused Rae valla teiste asustusüksuste, Tallinna linna ning naabervaldadega. Liikluslikult paikneb ala soodsas asukohas, jäädes peamiste transpordikoridoride vahetusse lähedusse.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Planeeringualal paiknevad tehnovõrgud:

- veetorustik;

- reovee kanalisatsioonitorustik;

- sademevee kanalisatsioonitorustik;

- madalpinge maakaabel;

- sidekaabel.

Olemasolev tehnovarustus on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

## Olemasolev haljastus ja keskkond

Suur osa planeeringualast on haritav maa. Planeeringuala põhjaosas kasvab vähesel määral kõrghaljastust. Planeeringuala lõunapoolses osas Vaida aleviku ja Suuresta küla piiril paikneb kraav, mis suubub Männiku kraavi.

## Kehtivad piirangud

Planeeritava maa-ala maakasutust kitsendavad kaitsevööndid:

- Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum;

- 11202 Vaida-Urge tee kaitsevöönd;

- 11201 Vaida-Pajupea tee kaitsevöönd;

- veehaarde sanitaarkaitseala;

- veetorustiku kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 m;

- reovee kanalisatsiooni kaitsevöönd äärmise toru teljest 2 m;

- madalpinge maakaabli kaitsevöönd äärmise kaabli teljest 1 m.

Olemasolevad kitsendused on esitatud joonisel AS-03 Tugiplaan ja AS-04 Põhijoonis.

# PLANEERINGU ETTEPANEK

## Krundijaotus ja hoonestusala

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala jagamine ärimaa, äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kruntideks. Koostatakse 14 äri- ja tootmismaa krunti, kuus ärimaa krunti ja kolm transpordimaa krunt.

Tabel 3. Krundijaotus.

| Pos nr | Suurus (m²) | Sihtotstarve (detailplaneeringu liikide kaupa) | Sihtotstarve (katastriüksuse liikide kaupa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8930 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa 100% |
| 2 | 14 754 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; | ärimaa 100% |
| 3 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 4 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 5 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 6 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 7 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 8 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 9 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 10 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 11 | 7000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; | ärimaa 100% |
| 12 | 7000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa 100% |
| 13 | 11 500 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa 100% |
| 14 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 15 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 16 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 17 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 18 | 15 000 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 19 | 13 200 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; tootmishoone maa; laohoone maa; hulgikaubanduse maa; logistikakeskuse maa | ärimaa 20% // tootmismaa 80% |
| 20 | 8595 | kontori- ja büroohoone maa; väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa; kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa | ärimaa 100% |
| 21 | 3364 | tee ja tänava maa | transpordimaa 100% |
| 22 | 23 427 | tee ja tänava maa | transpordimaa 100% |
| 23 | 697 | tee ja tänava maa | transpordimaa 100% |

Arvestades planeeringuala vahetus läheduses paiknevaid elamualasid, on lubatud kruntidele pos nr 1, 2, 11, 12, 13, 20 kavandada vaid selliseid äri- ja teenindusfunktsioone, mis ei põhjusta häiringuid ümberkaudsetele elanikele. Tööstuslik tootmine ja muud elukeskkonda häirivad tegevused ei ole nimetatud kruntidel lubatud.

Detailplaneeringuga määratakse moodustatud krunditele hoonestusalad. Hoonestusala on ala, kuhu on lubatud ehitusloakohustuslikke kui ka ehitusloakohustuseta (ehitusteatisekohustuslike ja alla 20 m2 ehitiste) ehitiste püstitamine / rajamine. Hoonestusalad on määratud minimaalselt 4 meetri kaugusele.

Hoonestusalast välja on lubatud rajada hoonete sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikke tehnovõrke, parkimisala, piirdeaedu, juurdepääsuteed ja haljastust.

Transpordimaa kruntidele hoonestusala ei määrata.

Hoonestusala sidumine kinnistupiiridega on näidatud joonisel AS-04 Põhijoonis.

## Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega määratakse planeerimisseaduse § 126 lg 4 kohaselt:

- krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;

- hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;

- asjakohasel juhul hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus.

Hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust detailplaneeringuga ei määrata.

Planeeringuga määratud krundi ehitusõigused on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis kruntide ehitusõiguse ja kruntide ehitusõiguse akendes.

Tabel 4. Krundi määratud ehitusõigus.

| Pos nr | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed // katastriüksuse sihtotstarve | Ehitiste suurim lubatud arv või nende puudu- mine maa-alal | Ehitise- alune pind | Ehitiste lubatud max kõrgus | Hoone suurim korruselisus maapealne / maa-alune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 2 | 3675 m² | 9 m | 2k / -1 |
| 2 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 2 | 5900 m² | 9 m | 2k / -1 |
| 3 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 4 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 5 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 6 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 7 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 8 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 9 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 10 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 11 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 2 | 2800 m² | 9 m | 2k / -1 |
| 12 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 2 | 2800 m² | 9 m | 2k / -1 |
| 13 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 1 | 4600 m² | 12 m | 1k / - |
| 14 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 15 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 16 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 17 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 18 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 6000 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 19 | ÄK/ÄB/ÄV 20%; TT/TL/TH/TK 80% // Ä 20%; T 80% | 2 | 5280 m² | 12 m | 3k / -1 |
| 20 | ÄK/ÄB/ÄV 100% // Ä 100% | 2 | 3435 m² | 9 m | 2k / -1 |
| 21 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - |
| 22 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - |
| 23 | LT 100% // L 100% | - | - | - | - |

Lubatud suurim ehitisealune pind näitab kõikide ehitiste suurimat lubatud pinda, s.t selle alla lähevad on kõik ehitusloakohustuslikud ja ehitusloakohustuseta ehitised.

## Ehitiste arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 25°.

Välisviimistlus:	eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas;

tootmishoonetel tohib plekki kasutada kuni 30% ulatuses, ärihoonetel vaid aktsendi andmiseks. Maantee pool esinduslik fassaad.

Katusematerjal:	rullmaterjal, plekk, kivi.

Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine.

Arhitektuur peab olema planeeritavasse avalikku ruumi sobiv, piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav.

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla arhitektiga eskiisi staadiumis.

## Ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks esitatud nõuded

Hoonete projekteerimisel järgida ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” toodud nõudeid.

Tagada piisav insolatsioon vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”.

Hoonete planeerimisel lähtuda sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”.

## Piirded

Lubatud on rajada võrkaed kõrgusega kuni 2,0 m. Kruntidel pos nr 1, 2, 11, 12, 13, 20 võib piirdeaia kõrgus olla kuni 1,8 m. Vajadusel võib piirded ette näha mitte kruntide piiridele, vaid ümbritseda kuritegevuse ennetamiseks ladustamise platsid või näidiste alad.

Väravad ei tohi avaneda tänava poole ning torustike kaitsevööndisse piirdeaedade rajamine on keelatud.

Piirete vajadus selgub ehitusprojekti koostamise staadiumis.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Saare teelt ja Golfi teelt. Planeeringuga on ette nähtud kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti, mille kaudu tagatakse juurdepääs planeeritud äri- ja tootmismaa kruntidele.

Planeeringualale kavandatud põhiliseks juurdepääsuks on transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 22, mille laius on vahemikus 19,0 – 27,0 meetrit. Krundile on kavandatud asfaltkattega sõidutee ning asfaltkattega jalgratta- ja jalgtee, samuti vajalikud tehnovõrgud. Jalgratta- ja jalgtee on kavandatud ühepoolse põikkaldega, tagamaks sademevee äravool ja kasutusmugavus, samas kui sõidutee on planeeritud kahepoolse põikkaldega, et tagada nõuetekohane veeäravool ja sõidumugavus.

Kruntidele pos nr 12 ja 13 on juurdepääs lahendatud Golfi teelt, kasutades olemasolevaid juurdepääsukohti. Vajadusel täpsustatakse juurdepääsude asukohad ja geomeetria projekteerimise järgnevates etappides, tagamaks ohutu ja sujuv liikluskorraldus.

Planeeringualale kavandatud ligipääsud on ette nähtud kõrgendatud ristmikega, mis tagavad jalakäijate ja jalgratturite eelisõiguse ning parandavad liiklusohutust. Jalgratta- ja jalgtee ületuskohad täpsustatakse edasise tööprojekti koostamise käigus, arvestades liiklusvoogude intensiivsust ja nähtavusnõudeid.

Põhijoonisel on esitatud soovituslikud juurdepääsud kruntidele, mille lõplik paiknemine ja tehnilised parameetrid määratakse tööprojekti tasemel vastavalt projekteerimisnormidele ja tegelikele tehnovõrgu lahendustele.

Parkimine on lahendatud krundi siseselt. Parkimine lahendatakse vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” normidele, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele. Suured avaparklad tuleb liigendada väiksemateks, kuni 30-kohalisteks üksusteks, kasutades haljasribasid, põõsasrinnet ning kõrghaljastust meeldiva miljöö ja varju andva keskkonna loomiseks.

Parkimislahendus kruntidel on põhimõtteline ja täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt projekti koostamise hetkel kehtivale standardile või Rae valla parkimise alusdokumendile, hoone kontseptsioonile ning reaalsele vajadusele.

Tabel 5. Parkimiskohtade kontrollarvutus.

| Pos nr | Ehitise liik | Ehitise asukoht | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korruselamute ala |  |  |
| 1 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3675 / 60 = 62 3675 / 150 = 25 | 87 |
| 2 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 5900 / 60 = 99 5900 / 150 = 40 | 139 |
| 3 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 4 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 5 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 6 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 7 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 8 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 9 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 10 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 11 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 2800 / 60 = 47 2800 / 150 = 19 | 66 |
| 12 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 2800 / 60 = 47 2800 / 150 = 19 | 66 |
| 13 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 2300 / 60 = 39 2300 / 150 = 16 | 55 |
| 14 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 15 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 16 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 17 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 18 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3600 / 60 = 60 14400 / 150 = 96 | 156 |
| 19 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3168 / 60 = 53 12672 / 150 = 85 | 138 |
| 20 | Asutused Tööstusettevõte ja ladu | 1 / 60 1 / 150 | 3435 / 60 = 58 3435 / 150 = 23 | 81 |
| Planeeritaval maa-alal kokku |  |  | 2660 | 2660 |

Jalgrataste täpne parkimiskohtade paiknemine ning kogus määratakse hoone ehitusprojekti staadiumis vastavalt projekti koostamise hetkel kehtivale standardile või Rae valla parkimise alusdokumendile. Rattaparklad peavad olema rattakasutaja loomuliku liikumistee lähedal, nähtavad, hea juurdepääsuga ning nende kaugus lõppsihtkohast peab olema vastavuses parkimise eesmärgi ja kestusega. Jalgratta parkimiskohtade arv ja asukoht lahendatakse hoone ehitusprojektis.

Liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus on toodud joonisel AS-04 Põhijoonis.

Tee kaitsevöönd

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud tee kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

## Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Minimaalne haljastuse (murupind) protsent krundi pinnast kruntidel pos nr 1 – 8, 14 – 20 on 30% ja kruntidel pos nr 9 – 13 on 20%. Krundi iga 600 m2 kohta tuleb ette näha 1 puu, mille täiskasvamise kõrgus on 10 m. Kõrghaljastuse istiku minimaalne kõrgus istutamise hetkel peab olema lehtpuul 1,5 meetrit ning okaspuul 1,0 meetrit.

Tabel 6. Planeeritud (minimaalne) puude arv krundil.

| Krundi pos nr | Minimaalne puude arv krundil |
| --- | --- |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 7 | 25 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 20 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 22 |
| 20 | 15 |

Maantee (11201 Vaida-Pajupea tee) kaitsevöönd on kohustuslik haljasala. Kruntidel pos nr 1, 2, 11, 12, 13, 20 min 40% haljasalast peab olema kaetud kõrghaljastusega.

Transpordimaal muru rajamiseks vajaliku haljasriba laius peab olema vähemalt 1,2 m. Kasutada tuleb konkreetsele asukohale sobivaid, soovitatavalt kodumaiseid muruseemne segusid.

Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” ja puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Hoonete ja teede planeerimisel/projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada puude juurestiku kaitsevööndiga. Ehitusaegne haljastuse kaitse peab vastama Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määruse nr 11 „Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas” nõuetele. Meetmed, mida saab rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on järgmised (vajadusel võib neid täpsustada ja täiendada projekti koostamisel ja rakendamisel):

- kui kaevetööde vältimine puude juurestiku kaitsevööndis ei ole võimalik, tuleb läbi viia kaevetöö tegemine käsitsi või läbipuurimist kasutades või kasutades juurte suruõhuga puhtaks puhumist vahetult enne tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist ja kuivamist;

- puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümber kukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. Vajadusel peab puujuurte läbilõikamine toimuma risti juurega;

- kui puude juured saavad siiski pinnasetöödel kahjustada, tuleb juurte hulga vähenemise kompenseerimiseks harvendada võrasid;

- puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus (nt kasutades tugimüüre, palissaade, peenrapiirdeid jne);

- pärast ehitustegevust on soovitav puude tervislikku seisundit jälgida vähemalt kahe aasta jooksul ning vajadusel läbi viia hoolduslõikus kuivanud okste eemaldamiseks. Puu hukkumisel on ehitajal või maaomanikul kohustus asendusistutuse rajamiseks.

## Jäätmete prognoos ja käitlemine

Jäätmete käitlemisel juhindutakse jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Prügi kogumine toimub kinnistesse tühjendatavatesse konteineritesse. Prügikonteineri täpne asukoht määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Jäätmete kogumist viia läbi sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist. Prügi äravedu peab toimuma vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt, kellega kinnistu omanik sõlmib vastava lepingu. Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.

Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.

## Tuleohutusnõuded

Planeeringu tuleohutuse osa koostamisel on aluseks siseministri 30. märtsi 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.

Hoone(te) korruste arvust, kõrgusest, pindalast ja kasutajate arvust ning kasutusviisist tulenevalt määrata täpne tuleohutusklass ehitusprojekti koostamisel. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuvalt hoonete tuleohutusklassist tagada hoonete jagamine tuletõkkesektsioonideks vastavuses kehtivatele õigusaktidele ja kasutatavatele standarditele ning tagada hoone varustatus tuleohutuspaigaldistega.

Tuleohutusest tulenevalt on naaberkruntidel paiknevate hoonete vaheline minimaalne vahekaugus ette nähtud 8 m.

Joonisel AS-04 Põhijoonis on näidatud lubatud hoonestusala.

Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

Nõuded ehitusprojektile:

Iga hoonestatava krundi asendiplaani koostamisel parkimise kavandamisel arvestada    EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10 nõudeid tagades parkimisala 4 meetri kaugusel ehitisest või rakendada täiendavaid meetmeid ehitise fassaadil tule leviku tõkestuseks.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkudelahendus koostatakse planeerimise järgmises etapis, arvestades olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate või vastavat teenust osutavate ettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

### Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine

Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Planeeringuala põhjavee kaitseks kasutada järgmisi meetmeid – mitte immutada reovett või juhtida saasteaineid haljasaladele.

Vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti staadiumis ja lahendusega tuleb tagada, et sademevesi ei valguks kõrval maaüksustele. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 määramisel lähtuda juurdesõidutee projekteerimisel valitud kõrgusmärkidest.

Tee projekteerimisel arvestada maapinna looduslike kalletega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast.

## Meetmed kuritegevuse ennetamiseks

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:

- nähtavus,

- juurdepääsuvõimalus,

- territoriaalsus,

- vastupidavus,

- valgustatus.

Käesolev planeering soovitab:

- kinnistu valgustada ja heakorrastada,

- tagada hea nähtavus,

- kasutada vastupidavaid materjale.

Ehitusprojekti staadiumis lahendatakse välise valgustuse ja piirdeaedade paiknemine.

# KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

## Eessõna

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemis seaduse paragrahv 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegilise hindamine läbiviimine on kohustuslik.

Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

Lähtetingimused:

- planeeringuala on ehitisregistri andmetel hoonestatud;

- väärtuslik kõrghaljastus planeeritaval alal puudub;

- planeeringuala ei kuulu Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgi rohevõrgustiku ega ka üldplaneeringu järgse rohevõrgustiku piirkonda. Seega rohevõrgustikule planeeritav tegevus negatiivset mõju ei avalda;

- vastavalt Eesti looduse infosüsteemile ning Maa- ja Ruumiameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele ei asu detailplaneeringu vahetus läheduses ega ka konkreetsel planeeringualal kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustikualasid, seega mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 alale puudub;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti kultuurimälestiste kaardirakendusele ei asu planeeringualal kinnismälestise kaitsevööndit;

- vastavalt Maa- ja Ruumiameti geoloogia kaardirakenduse andmetele on piirkond kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega ala.

Arvestades eelnimetatud asjaolusid käsitletakse detailsemalt antud peatükis järgnevaid alateemasid, mis on vajalikud planeerimisele järgnevatele kavandatud tegevustele:

- kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus;

- müra ja vibratsioon;

- põhjavesi ja pinnavesi;

- radoon;

- soojussaared;

- võimalik keskkonnamõju hindamine.

## Kavandatava tegevusega kaasnev oht inimese tervisele ja keskkonnale ning avariiolukordade esinemise võimalikkus

Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne ning võib avalduda hoonete rajamise ehitusprotsessis.

Põhja- ja pinnavee reostust võib põhjustada mõni suurem avarii (kanalisatsioonitoru purunemine, kütuseleke vmt). Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Mõju on kõige suurem ehitamise ajal, pärast ehitust täiendavat negatiivset mõju keskkonnale ette ei ole näha.

Avariiohtlike olukordade vältimiseks:

- territooriumi korrashoid;

- territooriumile tagada juurdepääs;

- ehitamise ajal ei tohi koormata keskkonda saasteainetega, vältida masinatest tingitud õlireostust, vajalik on ehitusjääkide õigeaegne ja pidev koristamine;

- vajadusel luua ajutine (ehitusaegne) saasteainete kogumise ja puhastamise süsteem.

## Müra ja vibratsioon

Kuna käesolevas mürahinnangus modelleerimise tulemusel selgus, et liiklus- ja tööstusmüra tasemed jäävad madalamaks kui seadusega kehtestatud müra piirväärtused, siis otseselt leevendavaid meetmeid rakendada vaja ei ole.

Soovitavad meetmed:

- hoonete müratundlike siseruumide (bürooruumid ja nendega võrdsustatud tööruumid) kaitseks kasutada müra vähendamiseks hea heliisolatsiooniga seinu ja aknaid. Ärihoonete bürooruumide ja nendega võrdsustatud tööruumide rajamisel tuleb järgida Eestis kehtivat standardit EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” ajakohast versiooni. Nimetatud standardi kohaselt tuleb müratundliku hoone välispiiride üksikud elemendid valida selliselt, et välispiiride ühisisolatsioon R`tr,s,w+Ctr ei oleks väiksem standardi tabelis 6.3 (välispiiridele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüra tasemest) toodud piirväärtusest;

- bürooruumide akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga klaaspakettaknaid;

- arvestada hoonete projekteerimisel ja tehniliste seadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ning paigutamisel perspektiivsete eluhoonete paiknemisega ning et tehniliste seadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid. Äri- ja tootmishoonete projekteerimisel on arhitektuurselt soovitatav eelistada arhitektuurseid lahendusi, mille korral hoone tekitab äri- ja tootmisalade ja elamualade vahele müratõkke. Eelistatud on L ja U-kujulised hoonelahendused, mille korral tehnoseadmed, laadimisalad jms müraallikad kavandatakse ärihoone poolt varjestatud siseõue;

- planeeringuga võib lisanduda täiendavat müra ehitustööde läbiviimisel. Arvesse peab võtma, et ehitusaegne müra ei tohi ületada atmosfääriõhu kaitse seaduse ning selle alusel välja antud määrustes ja sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” sätestatud müra normtasemeid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud uute hoonete ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra, vibratsioon) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala on kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal esineb põhjavee reostumise oht, mille vältimise meetmetena on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas piiritletud reovee-kogumisalad ning ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt Aktsiaselts ELVESO tehnilistele tingimustele. Kuna uute püstitavate hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. Põhjavee reostuse vältimise abinõuks on välja ehitatud tehnosüsteemide laitmatu funktsioneerimise tagamine. Ehitustööde käigus jälgida, et ehitusmasinatest ei toimuks lekkeid, mis võiks põhjustada reostust. Detailplaneeringuga haarataval territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette nähtud.

Sademevee käitlus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”. Samuti juhinduda Veeseadus § 129 lg 1 ja 3 toodust.

## Radooniriski vähendamise võimalused

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib raadiumi lagunemisel. Siseõhku tungib radoon hoone all olevast maapinnast, majapidamisveest ning ehitusmaterjalidest. Läbilaskev täitekruusa kiht soodustab radooni imbumist siseruumidesse.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840 põhimõtteid.

Hoonete ruumiõhu radooni tase peab vastama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019 määruses nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase” toodud normidele. Tööruumide radooni tase peab vastama keskkonnaministri 30.07.2018 määruses nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” toodud normidele.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases).

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

Radoonisisaldus pinnases ei ole ühtlaselt jaotunud ning normaalse radoonisisaldusega piirkonnas võib esineda kõrge radoonisisaldusega alasid. Määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid, tuleb detailplaneeringu alal teostada radoonitasemete mõõtmised.

## Soojussaared

Kuna ärimaa ning äri- ja tootmismaa kruntidel tekib suured asfaltkattega ja katustega alad, siis on vajalik kasutusele võtta soojussaare efekti leevendavad meetmed.

Soojussaare efekti leevendavad meetmed:

- katusehaljastus, taimkate, rohealade säilitamine ja täiendavate alade loomine. Taimed ja puud on olulised eelkõige seetõttu, et need jahutavad õhku oma loomuliku niiskuse aurustamisega. Lisaks puudel on ka lisaväärtus, sest pakuvad varju otsese päikese eest;

- pindade värv, kasutades valgeid ja heledaid toone erinevate objektide puhul (katused, hoonete fassaad, kõnniteed jne);

- kasutada energiasäästlikke kliimaseadmeid ja muid kodumajapidamise ja tööstuse seadmeid, mis võivad oma töö energiaga lisasoojust eraldada õhku.

## Võimaliku keskkonnamõju hindamine

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala vahetusläheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

# KESKKONNALUBADE TAOTLEMISE VAJADUS

Keskkonnalubade täpne vajadus ei ole detailplaneeringu koostamise hetkel teada.

Keskkonnalubadeks on jäätmeluba, veeluba, õhusaasteluba ja keskkonnakompleksluba. Eeldatavalt ei ole keskkonnalubade taotlemine vajalik.

Jäätmeloa kohustust reguleerib Jäätmeseaduse § 73. Täpsustavad nõuded on esitatud keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”. Jäätmeluba ei ole käsitletavas planeeringus vajalik, sest planeeringualal käitleb füüsiline isik oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

Maapõueseadus § 97 sätestab ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel ülejääva kaevise kasutamise. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolekut saab taotleda peale asjaomase tegevusloa saamist või asjaomase projektdokumentatsiooni olemasolul. Juhul, kui pinnast kavatsetakse tekkekohast ära vedada ning taaskasutada teisel kinnistul, tuleb lähtudes Jäätmeseaduse § 74 taotleda Keskkonnaametist registreerimistõendit.

Veeluba on vaja taotleda vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule. Käesoleva planeeringuga ei võeta pinnavett, põhjavett ega juhita suublasse saasteaineid ja jäätmekäitlusmaalt/tööstuse territooriumilt kogunenud sademevett vms. Seega vastavalt Veeseaduse § 187 väljatoodule ei ole vaja taotleda veeluba.

Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” lisas nimetatud künniskogust. Paikse heiteallika käitaja registreerimise osa on reguleeritud keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis”. Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lg 6 määrab, et õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Keskkonnaministri 19.12.2017 määruses nr 60 § 11 punkti 6 kohaselt ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine põletusseadmete puhul, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil. Sellest tulenevalt võib eeldada, et õhusaasteloa taotlemine ei ole vajalik.

# DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD

Mõju sotsiaalsele keskkonnale

Planeeringuala arendamine ei avalda negatiivset mõju piirkonna sotsiaalsele keskkonnale ega elukeskkonna kvaliteedile. Kavandatav äri- ja tootmismaa sihtotstarbega hoonestus paikneb olemasolevate ja planeeritavate samalaadsete maa-alade vahetus läheduses, moodustades loogilise jätku Vaida ja Suuresta vahelisele ettevõtlusvööndile. Planeering ei too kaasa elamupiirkondade tihendamist ega elanike väljatõrjumist, vaid toetab valla üldplaneeringus seatud eesmärki suunata töökohti ja ettevõtlust transpordikoridoride lähedusse.

Planeeringualale kavandatud ettevõtlus- ja tootmisfunktsioonid loovad täiendavaid töökohti nii Rae valla kui ka ümberkaudsete piirkondade elanikele. See aitab tugevdada kohaliku tööturu mitmekesisust ning vähendada vajadust pendelrände järele Tallinna suunal. Äri- ja tootmistegevuse koondumine piirkonda suurendab Rae valla maksutulusid ja loob eeldused avalike teenuste kvaliteedi säilitamiseks ning arenguks.

Samas võimaldab ettevõtlus- ja töökohtade lisandumine suurendada nõudlust kohalike teenuste järele, mis omakorda soodustab nende arengut Vaida alevikus ja Rae vallas tervikuna.

Planeeringus kavandatud teedevõrk ja liikluskorraldus on kavandatud nii, et säiliks turvaline liikumiskeskkond nii jalakäijatele kui ka kergliiklejatele. Kavandatud kõrgendatud ristmikud ja eraldi jalgratta- ning jalgteed parandavad liiklusohutust ning tagavad piirkonna parem ühenduse elamualade ja töökohtade vahel.

Planeeringualal on ette nähtud ka kõrghaljastuse rajamine kruntidele, mis aitab kujundada visuaalselt sidusamat ja meeldivamat keskkonda ning vähendab tootmis- ja ärialade võimalikku visuaalset mõju ümbruskonnale.

Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puudub.

Majanduslikud mõjud

Planeeringu elluviimine avaldab positiivset mõju piirkonna ja kogu Rae valla majanduskeskkonnale. Planeeringualale kavandatud äri- ja tootmismaa krundid loovad eeldused uute ettevõtete ja tootmisüksuste rajamiseks, mis tugevdavad valla majanduslikku struktuuri ning suurendavad ettevõtlusaktiivsust Vaida aleviku ja Suuresta küla piirkonnas.

Planeeringualal kavandatavad hooned ja rajatised võimaldavad paiksete töökohtade loomist nii Rae valla kui ka ümberkaudsete omavalitsuste elanikele. See vähendab tööjõu pendelrännet Tallinna suunal, aitab tasakaalustada elukohtade ja töökohtade paiknemist ning toetab kohaliku tööjõu kasutamist. Töökohtade lisandumine ja ettevõtlusaktiivsuse kasv toovad kaasa täiendavad maksutulud Rae vallale, mida saab kasutada avaliku ruumi ja teenuste arendamiseks.

Planeeringualal kavandatud äri- ja tootmisalad toetavad Rae valla üldplaneeringus määratud põhimõtet koondada ettevõtlus ja tootmine transpordikoridoride ning olemasolevate infrastruktuuride lähedusse. Piirkonna tugevuseks on hea ligipääs põhimaanteele ning ühendus Rae valla siseste kõrvalmaanteede kaudu, mis loob logistiliselt soodsa ja nähtava asukoha ettevõtetele. Selline asukoht suurendab maa atraktiivsust investeeringuteks ning võimaldab ettevõtjatel vähendada transpordi- ja logistikakulusid.

Planeeringuga kavandatud transpordimaa ja tehnovõrkude väljaehitamine parandab piirkonna üldist taristutaset ja tõstab maa väärtust, luues eeldused edasiseks arenguks. Teede ja kommunikatsioonide väljaehitamine aitab kaasa ka naaberalade edasisele arendamisele, muutes piirkonna atraktiivseks uutele investeeringutele.

Lisaks ettevõtluse elavdamisele ja töökohtade loomisele avaldab planeering ka kaudset positiivset mõju Rae valla teenindus- ja elamumajandusele, suurendades nõudlust erinevate tugiteenuste (kaubandus, toitlustus, transport, kinnisvarahaldus jms) järele. Pikemas perspektiivis aitab see kaasa piirkonna majanduslikule kasvule ja Rae valla konkurentsivõime suurenemisele.

Planeeringu elluviimisel ei kaasne märkimisväärseid negatiivseid majanduslikke mõjusid. Kavandatav tegevus ei piira olemasolevate ettevõtete tegevust ega muuda maa kasutusviisi vastuolus piirkonna arengusuundadega.

Kultuurilised mõjud

Planeeringualal ja vahetus läheduses puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et äri- ja tootmishoonete rajamisel oleks otsene negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub.

Mõju looduskeskkonnale

Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringulahendus näeb alale ette äri- ja tootmishooneid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Detailplaneeringu elluviimise järgselt täiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole näha. Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Õnnetuste vältimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning tööohutust määravates dokumentides esitatud nõuetest. Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et vältida võimalikku keskkonnareostust nt lekete näol. Töötajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on võimalik vältida ka ohtu keskkonnale, mis võib tekkida, kui töötajad ei ole kompetentsed.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	30,01 ha

Planeeritud kruntide suurused kokku	29,35 ha

Kavandatud kruntide arv	23

Krunditava ala maa bilanss:

äri- ja tootmismaa	208 200 m²	71%

ärimaa	 57 779 m²	20%

transpordimaa	 27 488 m²	 9%

# PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA

Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal maakorralduslike toimingute tegemisel ja teostatavatele ehitus- ja rajatiste projektidele. Ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele.

Vajalikud tegevused planeeringu elluviimiseks:

- planeeringujärgsete katastriüksuste ja kinnistute moodustamine koos vajalike servituutide seadmisega. Seada planeeringualast alast välja jäävatele VK torustikele isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO nimele;

- juurdepääsutee, tehnovõrkude ja tehniliste rajatiste projekteerimise tingimuste taotlemine, projekteerimine ning nendele ehituslubade taotlemine;

- hoonete tarbeks tehnovõrkude, -rajatiste ehitamine ning vastavate kasutuslubade väljastamine;

- planeeringujärgsete hoonete projekteerimine, ehituslubade taotlemine ning ehitamine.

Huvitatud isiku kohustused seoses planeeringu elluviimisega:

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid ega kahjustada ka avalikku huvi. Katastriüksuse igakordsel omanikul tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi või kitsendaks naabermaaüksuste maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama kahju tekitanud krundi igakordne omanik.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne Rae vallale kohustust detailplaneeringukohaste tehnorajatiste väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Planeeringu elluviimiseks peavad kõik planeeringualal koostatavad ehitusprojektid olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.

õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni)

transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1