## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder, Ohutusjärelevalve büroo peainspektor) | 09.06.2026 nr 7.2-3.1/663-3 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Pajuvärava kinnistu ja lähiala” detailplaneeringu tuleohutuseosa. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 29.04.2026 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 29.04.2026 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Elo Talvoja, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute menetleja) | 16.04.2026 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Kaur Varipuu, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 30.03.2026 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 30.03.2026 | Kooskõlastatud |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) | 22.07.2026 nr 205/VK (reg. 22.07.2026 nr 6-1/7379-1) | Järveküla, Pajuvärava kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1365) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Järveküla, Pajuvärava kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Enefit OÜ (Evelin Viita) | 11.05.2026 nr 1043 | KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED Sidelahendus kooskõlastatud. Kooskõlastus kehtib üks aasta. Seotud tehniliste tingimuste number: NR TT-E-20260122-151. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 07.05.2026 nr 4646080490 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt. |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Pajuvärava (65301:001:7344) omanik (SmartBroker OÜ) | 30.07.2026 | Kooskõlastatud. SmartBroker OÜ (registrikood 14700439), Sander Rikken, juhatuse liige Allkirjastatud digitaalselt. |